西宁特殊钢股份有限公司2023年

4月-12月水暖类物资

采购项目

招标文件

招标编号：XNTG23043

招    标  人：西宁特殊钢股份有限公司

招标代理机构：青海宝矿工程咨询有限公司（章）

时        间：二〇二三年二月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标方法（经评审的最低投标价法）	19

第四章 采购合同	21

第五章 技术要求	23

第六章 投标文件格式	43

第一部分 商务文件格式及内容	44

第二部分 技术文件格式及内容	51

第三部分 价格文件格式及内容	55

# 第一章 招标公告

招标编号：XNTG23043

1．招标条件
    青海宝矿工程咨询有限公司受西宁特殊钢股份有限公司委托，就《西宁特殊钢股份有限公司2023年4月-12月水暖类物资采购项目》进行国内公开招标。
2. 招标范围
    2.1本项目采购2023年4月-12月生产所需“水暖类物资”，详见下表：

| 序号 | 品名 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°模压弯头 | 个 | 164 | 详见第五章技术要求，物资明细。 |
| 2 | PU气管 | 米 | 40 |  |
| 3 | 凹面不锈钢对丝 | 个 | 100 |  |
| 4 | 凹面密封焊接头、内接头 | 个 | 20 |  |
| 5 | 变径管、表弯 | 个 | 45 |  |
| 6 | 不锈钢凹面异径接头、不锈钢凹面密封内接、不锈钢对丝、不锈钢球形凹面接头、不锈钢凸面焊接头 | 个 | 180 |  |
| 7 | 不锈钢法兰截止阀 | 个 | 3 |  |
| 8 | 不锈钢法兰逆止阀 | 套 | 5 |  |
| 9 | 不锈钢法兰球阀 | 套 | 25 |  |
| 10 | 不锈钢内螺纹球阀、不锈钢球阀、球磨铸铁内螺纹球阀 | 个 | 200 |  |
| 11 | 不锈钢法兰片 | 片 | 265 |  |
| 12 | 不锈钢管卡、不锈钢活接、不锈钢内接头 | 个 | 290 |  |
| 13 | 不锈钢三通、不锈钢压制三通、不锈钢异径三通、不锈钢无缝异径三通 | 个 | 55 |  |
| 14 | 不锈钢重型管箍 | 个 | 170 |  |
| 15 | 不锈钢弯头、不锈钢压制弯头 | 个 | 216 |  |
| 16 | 不锈钢水嘴 | 个 | 40 |  |
| 17 | 不锈钢同心异径管 | 个 | 2 |  |
| 18 | 镀锌活接、镀锌弯头 | 个 | 400 |  |
| 19 | 法兰片 | 片 | 441 |  |
| 20 | 法兰球阀 | 套 | 157 |  |
| 21 | 截止阀 | 个 | 50 |  |
| 22 | 对丝、封头 | 个 | 62 |  |
| 23 | 高压变径弯头 | 个 | 4 |  |
| 24 | 高压水龙带 | 米 | 80 |  |
| 25 | 金属包覆式垫片 | 片 | 581 |  |
| 26 | 聚四氟乙烯垫片 | 片 | 168 |  |
| 27 | 聚四氟乙烯盘根、石墨盘根 | 公斤 | 80 |  |
| 28 | 球阀、通径铸造球阀、铸钢丝扣球阀 | 个 | 147 |  |
| 29 | 气动快速接头、平面密封焊接头、牛油盘根 | 个 | 61 |  |
| 30 | 偏心异径管、异径内接 | 个 | 11 |  |
| 31 | 生料带 | 卷 | 100 |  |
| 32 | 淋浴器喷头 | 个 | 20 |  |
| 33 | 疏水器 | 套 | 35 |  |
| 34 | 双向金属密封蝶阀 | 套 | 26 |  |
| 35 | 丝扣闸阀 | 个 | 60 |  |
| 36 | 压制三通 | 个 | 180 |  |
| 37 | 针型阀 | 个 | 30 |  |
| 38 | 消防栓阀、消防卡子 | 个 | 60 |  |
| 39 | 双瓣止回阀 | 个 | 1 |  |
| 40 | 铸钢法兰截止阀 | 套 | 41 |  |
| 41 | 铸钢法兰逆止阀 | 套 | 31 |  |
| 42 | 铸钢法兰疏水器 | 套 | 67 |  |
| 43 | 铸钢法兰闸阀 | 套 | 64 |  |
| 44 | 铸铁法兰闸阀 | 套 | 12 |  |

注：本清单中数量仅为此次招标预估量，签订合同时以实际发生数额为准，投标总价只作为评标依据。各投标人不得有缺漏项报价，报价缺漏项所导致的后果由投标人自行承担。请注意价格中需包含运输、包装、税费（13%）、保险和成本等所有相关费用。

2.2 资格审查方式：资格后审；

2.3到货时间：2023年4月1日-12月31日，按需方要求按月分批次到货；

2.4 到货地点：西宁特殊钢股份有限公司指定地点。

2.5付款方式：货到验收合格后发票挂账180天后承兑汇票付款。

3．投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利的生产厂家或经销商；

3.2本项目不接受联合体投标。

4.投标报名及招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年2月22日09:00分至2023年2月27日18:00分通过西部矿业阳光电商平台进行报名及招标文件的获取。

第一步：登录西部矿业阳光电商平台（http://ec.westmining.com)进行注册，热线电话：0971-5313362。

第二步：注册完成，找到拟参加的项目进行招标文件购买。

4.2 本项目招标文件每套售价：300元/套（过时不售、售后不退）。（在西部矿业阳光电商平台（以下简称“阳光电商平台”）（http://ec.westmining.com）注册、购买、下载电子招标文件（不接受其他方式购买）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为：2023年3月21日14:30分整。递交地点：由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传至《西部矿业阳光电商平台》。开标时投标人用自己的CA电子证书解密《西部矿业阳光电商平台》系统中上传的电子投标文件。

5.2如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台或投标截止时间后送达的纸质版投标文件，招标人不予受理。

5.3因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤消其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标继续进行。

备注：建议投标人提前1天将投标文件加密上传，以避免由于CA过期未续办、操作不熟练等原因导致当天无法上传。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

（1）西宁特殊钢股份有限公司（http://www.xntg.com）；

（2）西部矿业阳光电商平台（http://ec.westmining.com）；

（3）中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）。

7.联系方式
　　招标人：西宁特殊钢股份有限公司

联系人：沈志进     联系电话：13897427981

招标代理机构：青海宝矿工程咨询有限公司
　　招标代理机构地址：青海省西宁市城北区祁连路327号（盐业大厦6楼）

邮 编：810003
　  报名及购买文件联系人：

【1】房旭

联系电话：0971-5362682 手机15897187686  电子邮件：bkfangxu@163.com

【2】李俊海

联系电话：0971-5362682 手机13209780505 电子邮件：bklijunhai@163.com

8.相关说明

（1）注册：投标人登录西部矿业阳光电商平台（http://ec.westmining.com）填写企业信息，提交注册，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈，审核通过的投标人方可购买招标文件，请合理安排注册时间。

（2）标书款支付：注册成功，投标人登录电子采购平台，在【投标管理】→【购买文件】选择对应标段进行网上支付，不接受线下支付。

（3）文件下载：标书款支付成功后，即视为招标文件已售出，投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版，招标方不再提供纸质招标文件。

（4）CA办理：CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明，用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前，须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人请致电咨询按要求进行办理。CA办理电话：0971-5311307

投标人至少在截标时间前10个工作日在线提交CA申办资料，逾期导致投标文件递交不成功的，招标方不做解释，其后果由投标人自行承担。

（5）投标文件的制作：在西部矿业阳光电商平台加压下载西部矿业投标编制客户端，按操作说明制作投标文件。注：编制投标文件时，商务、技术、价格文件需使用同一把CA编制,同一个项目下多个标段的投标文件也需使用同一把CA编制。（系统递交文件时，只支持同一把CA编制的商务、技术、价格文件递交；同一个项目下多个标段，只支持同一把CA编制的投标文件递交）

（6）招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准，投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。

# 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：西宁特殊钢股份有限公司 联 系 人：沈志进 电 话：13897427981 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：青海宝矿工程咨询有限公司 地址：青海省西宁市祁连路327号盐业大厦6楼 联系人及联系方式： 【1】房旭 联系电话：15897187686 电子邮件：bkfangxu@163.com 【2】李俊海 联系电话：13209780505 电子邮件：bklijunhai@163.com |
| 3 | 交货地点 | 西宁特殊钢股份有限公司指定仓储库房 |
| 4 | 资金来源及出资比例 | 企业自筹；100% |
| 5 | 招标范围 | 采购生产所需“水暖类物资”。 |
| 6 | 交货期 | 2023年4月1日-12月31日，按需方要求按月分批次到货。 |
| 7 | 技术标准 | 详见第五章技术要求。 |
| 8 | 投标人资质条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利的生产厂家或经销商； 2、本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 招标控制价 | 1.招标控制总价：740787元。 2.部分物资单项报价允许超出控制单价，但最高不能超出控制单价的5%，总报价不能超出控制总价； 3.相同材质及质量标准物资，小规格报价不允许高于大规格物资报价。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 踏勘现场 | 各投标人自行踏勘 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前通过《西部矿业阳光电商平台》系统中的“澄清管理”菜单提出。 |
| 14 | 招标人书面澄清的截止时间 | 招标人应当自收到异议之日起3日内在《西部矿业阳光电商平台》系统中作出答复。 |
| 15 | 偏离 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 2023年3月21日14时30分（北京时间） |
| 17 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件24小时内 |
| 18 | 投标有效期 | 90天 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：本项目接受电汇，通过《西部矿业阳光电商平台》缴纳，应从投标人的账户转出（账户名称必须与投标人名称一致），只接受公对公转账。 投标保证金的金额：人民币1.3万元（大写：人民币壹万叁仟元整）。 递交时间：投标保证金应在投标截止时间至少3天前汇入西部矿业阳光电商平台投标保证金子账户，以保证在投标截止时间前到账，避免无效投标。投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 20 | 近三年完成的同类项目的年份要求 | 2020年1月1日～2022年12月31日 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 否 |
| 22 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章“投标文件格式”免费使用“西部矿业投标编制客户端”专用工具软件编制。网上招投标模式操作步骤详见《西部矿业阳光电商平台》操作手册中相关流程文件，使用西部矿业投标编制客户端专用工具后生成有etnd后缀形式的文件，用于网上递交。 （1）投标人在制作投标文件时，登陆西部矿业阳光电商平台，采用电子投标文件制作工具，进行电子投标文件的编制并加密投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 （2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤消其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标继续进行。 （3）特别说明：编制投标文件时，商务、技术、价格文件需使用同一把CA编制,同一个项目下多个标段的投标文件也需使用同一把CA编制。（系统递交文件时，只支持同一把CA编制的商务、技术、价格文件递交；同一个项目下多个标段，只支持同一把CA编制的投标文件递交） （4）各投标单位务必提前完善好西部矿业阳光电商平台中的投标信息和相关投标材料，招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准，投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。造成投标无效被否决的后果由投标单位自行承担。 |
| 23 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应在投标文件封面、投标函及其他需要投标人和法定代表人或其委托代理人签字盖章处加盖电子印章或（和）电子签名。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |
| 24 | 投标文件份数 | 投标截止时间前在《西部矿业阳光电商平台》系统中上传一份加密版电子投标文件。 |
| 25 | 投标文件的封装要求 | 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见《西部矿业阳光电商平台》“投标人操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。 |
| 26 | 递交投标文件时间 | 投标截止时间：2023年3月21日14时30分（北京时间） 1、投标人应在规定的投标截止时间前完成电子投标文件的递交。投标人应当在招标文件规定的截止时间前，将网上投标文件通过网上招投标系统递交招标人。 2、网上投标文件的递交是指投标人使用《西部矿业阳光电商平台》系统在投标截止时间前完成投标文件的上传； 3、网上投标文件应在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。 |
| 27 | 递交投标文件地点 | 由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传到《西部矿业阳光电商平台》。 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年3月21日14时30分（北京时间） 开标地点: 青海省西宁市城北区祁连路327号（盐业大厦6楼）。 注：开标时间截止后投标人需使用CA锁解密投标文件。 |
| 29 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）系统公布投标人名称、投标文件递交情况及递交顺序等情况；（4）投标人按照电子投标文件上传的前后顺序解密其投标文件； （5）网上开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、服务周期及投标保证金的缴纳等其他内容； （6）投标人对开标如无疑议，确认开标结果； （7）开标结束。 |
| 30 | 评标方法 | 经评审的最低价投标法 |
| 31 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 （2）评标专家确定方式：从专家库中随机抽取。 |
| 32 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人依据《招标公告和公示信息发布管理办法》（2017第10号令），在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示信息发布，公示期不少于3日。 |
| 33 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30日内，应与招标人签订合同。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 35 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费的交纳方式： 中标人须向招标代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委员会办公厅发布的关于《招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办[2003]857号文)相关制度规定，按货物标准的50%缴纳招标代理服务费，招标代理服务费从投标保证金中扣除。 注：本次招标代理服务费计算按预估数量与单价的合计总价作为依据，不因后续实际发生量结算的增减而改变。 |
| 36 | 其他 | 本项目投标人须按本次招标量进行报价。未响应者视为实质性偏离，否决其投标 |
| 37 | 定标原则 | 本项目为了便于项目合同履约管理，也允许多名预中标人签署合同。中标候选人中，第二名可按照本项目招标总量的30%签署合同，但需按照中标候选人中的低价签署合同，如第二名不同意，则其相关合同顺延由第三名签署，如第三名仍然不同意。则由第一名按照本项目招标总量签署合同。 请注意：本条款中第二名或者第三名中标候选人必须是在西宁特殊钢股份有限公司《长期合作供应商目录》中的“工具、小五金、水暖”供应商，本条款方有效。 |
| 38 | 备注 | 招标文件的最终解释权：西宁特殊钢股份有限公司 |
| 本前附表是对投标人须知及招标文件其他内容的补充和解释，如有前后矛盾，以本前附表为准。 |  |  |

二、招标范围和内容

见“第四章 合同条款”

三、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术要求

第六章  投标文件格式

第一部分-商务文件格式及内容

第二部分-技术文件格式及内容

第三部分-价格文件格式及内容

除上述外，由招标代理机构或招标人直接发出的修改或补充文件也应作为本招标文件的组成部分。

（二）招标文件的澄清

投投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式并加盖电子印章（本招标文件中书面形式指通过《西部矿业阳光电商平台》中发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间，招标人通过《西部矿业阳光电商平台》发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。澄清的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，如果澄清的内容可能影响到投标文件编制的，其发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

投标人应及时通过《西部矿业阳光电商平台》中获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

（三）招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以书面形式澄清或修改招标文件，并通过《西部矿业阳光电商平台》通知所有已购买招标文件的投标人。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，不足15日，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

投标人应及时通过《西部矿业阳光电商平台》获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

（四）矛盾歧义解释

本次招标的最终解释权归招标人,招标文件的澄清、修改或补充文件的内容均以书面形式明确的内容为准。

招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。

招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

对于本招标文件中出现的冲突条款或内容，投标人须向招标人要求澄清。

若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

四、实施合同

本招标文件中的第五章“合同条款及格式”将作为未来合同谈判及签署的依据。采购合同内容应包括招标人将要和中标人达成一致的商务条款、中标人的工作范围和责任。

五、招标文件的核查

投标人在其认为本招标文件中存在任何问题、遗漏，以至错误时，有责任通知招标人，要求招标人对此做出解释或澄清。

六、投标文件要求

（一）编制要求

投标文件应按第七章“投标文件格式”免费使用“西部矿业投标编制客户端”专用工具软件编制。网上招投标模式操作步骤详见《西部矿业阳光电商平台》操作手册中相关流程文件，使用西部矿业投标编制客户端专用工具后生成有etnd后缀形式的文件，用于网上递交。

其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人需另行增加的，应以扫描件的形式编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件应在投标函、授权委托书、承诺书加盖使用《西部矿业阳光电商平台》可以接受的数字证书加盖的电子签章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（二）投标文件应包括以下三个部分

第一部分-商务文件

第二部分-技术文件

第三部分-价格文件

具体内容请按照本招标文件第六章格式要求进行编写。

（三）投标文件的封装

网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见《西部矿业阳光电商平台》“投标人操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

（四）投标文件的签署

投标人的授权代表应在投标文件内附上书面的法人授权委托书以确认授权代表签字的有效性。

（五）投标语言及计量单位

投标人提交的商务、技术投标文件都应使用中文书写。除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均釆用中华人民共和国法定计量单位。

（六）币种

商务标书中价格的币种为：人民币。

（七）投标文件的补充、修改或撤回

投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可补充修改或撤回已上传至西部矿业阳光电商平台的投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

投标人对投标文件的补充、修改，应按招标文件的规定进行编制、签署、密封和标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改。

投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在投标截止时间至招标代理机构在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

七、投标报价说明

投标人应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

本次招标过程中，各投标人只有一次报价的机会。

八、与招标文件的一致性

投标人提交的投标文件应完全符合招标文件所规定的全部要求。投标人应在投标文件中声明其投标文件完全符合招标文件的要求。投标文件对招标文件中的内容和条款未提出异议的，均被视为接受或同意。

任何与招标文件的偏差，必须按照招标文件要求在商务偏离表和技术偏离表中列明。

九、投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通过《西部矿业阳光电商平台》通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

十、投标保证金

（一）投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、保证金形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（二）招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

（三）有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1.投标人在招标文件中规定的投标截止时间后撤销其投标；

2.中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

十一、投标文件的完整性

投标人应提供能证明其有能力完成招标文件所要求的全部工作的所有相关信息和资料。若投标人提交的信息和资料不充分或未能按招标文件的要求提供信息和资料时，可导致投标否决。

投标人的投标文件应涵盖招标文件中所要求的全部工作范围和内容。将工作的一部分排除在外或提交标书的不完整可导致投标否决。

十二、投标费用

无论投标人是否中标，投标人发生的与投标有关的全部费用都应由投标人自行承担。招标人对投标人所发生的任何费用或任何损失不给予补偿。

十三、拒绝的权利

在授标之前任何时候，招标人有权接受或拒绝任何标书的整体或部分，或宣布终止招标，或者自行选择中标方，并无须向受影响的投标人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

十四、文件的所有权

招标人拥有本招标文件的所有权。

十五、保密

投标人在获得招标人书面同意前，不得向任何其他投标人或与本招标无关的任何其他人透露有关招标、投标和谈判的任何信息。

投标人不得向招标人咨询与评标和授标有关的任何信息。本招标文件作为保密资料在未获得招标人书面同意前不能以任何形式向任何第三方透露。

十六、开标、评标

（一）开标

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，并做好上传的电子投标文件的解密准备。

（二）开标程序

开标程序：见投标人须知前附表；

开标及唱标

招标人及招标代理机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标、唱标。投标人派代表参加并签到。投标时间截止后，招标人及招标代理机构拒绝接受任何投标。开标时，由监督人员和投标人代表当众查验投标文件的密封情况。

当场不予受理的投标

投标文件属下列情况之一的，招标人不予受理，不再对其进行开标和后续评审。

1）电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台；

2）未按招标文件要求加密文件的。

开标时，在西部矿业阳光电商平台网上开标。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝。

特殊情况处理

（1）因《西部矿业阳光电商平台》系统故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标备份文件（备份文件形式根据实际情况待定）”继续进行开标活动。

“系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

（2）单个投标人应在不超过规定的时间内使用密钥（CA锁）解密投标文件，否则招标人将使用“投标备份文件”继续进行开标，两者都无法开标时，招标人将拒绝其投标。

（3）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

（二）评标

评标将按照相关法规以及招标文件的要求和条件进行。

本项目的评标活动由评标委员会负责。该评标委员会成员由招标人的代表和相关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会将对投标文件按照相同的程序和同一评标方法进行审查、质疑、评估和比较。向招标人提交书面评标报告，阐明对投标文件的评审和比较意见，并推荐中标候选人。

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价或个别单价明显低于其他报价的，可以要求该投标人做出说明其报价合理性。评标委员会据此确定其是否低于成本价投标。

（三）保密

招标人、招标代理机构、评标委员会成员及其他相关人员，不得将有关招标文件的出售、审查、澄清以及有关授予合同的意向等需要保密信息透露给任何投标人。

投标人不得以任何方式干扰评标委员会的招标和评标活动，否则其投标将被视为无效并追究其法律责任。

（四）授予合同

1、定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

2、中标通知

在本章前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人

3、签订合同

标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

十七、重新招标和不再招标

（一）重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的招标人也可以重新进行招标。

（二）不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十八、纪检监察

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本文件“评标办法”中没有规定的评审因素和标准进行评标。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章 评标方法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表：

| 序号 | 评价项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人资格满足招标文件要求 |
| 2 | 投标人法人代表授权委托书的有效性 |
| 3 | 投标有效期符合招标文件要求 |
| 4 | 投标保证金符合招标文件要求 |
| 5 | 交货期、交货地点、供货数量符合招标文件要求 |
| 6 | 投标报价符合招标文件要求 |
| 7 | 投标产品满足招标人使用要求 |
| 8 | 投标文件满足招标文件的其他要求 |

一、评标方法

本次评标采用“经评审的最低投标价法”。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经评审的合格的投标人投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标价格低于其成本的除外。

注：若出现经评审的投标价相同时，按递交投标文件时间较前的投标人优先确定第一中标候选人。

二、评审标准

初步评审标准，详见评标办法前附表。

三、评标程序

（一）评标委员会根据本章“评标办法前附表”内容进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

（二）投标人有以下情形之一的，其投标将被否决。

1、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2、其投标报价明显低于成本价或其价格明显低于市场价，且无法对其价格作出合理解释及相关证明材料的。

（三）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。修正原则如下：

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（四）投标文件的澄清或补正

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 第四章 采购合同

物 资 购 销 合 同

供方：                                                 合同号：

需方：                                                 签订日期：  年  月  日

一、基本内容                                           签订地点：西宁

| 品名 | 规格 | 计算单位 | 技术标准 | 材质 | 数量 | 净单价 | 含税 单价 | 不含税金额 | 税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、执行价格：上述价税合计为一票含税包到价（增值税税率13%）。所有费用均包含在价格中,需方不再支付任何其他费用,供方已完全充分考虑并包括了（但不限于）下述费用及风险：（1）材料市场价格波动影响的风险；（2）材料运输、装卸的运输设备及劳务费用的价格波动；（3）因供方材料的运输、装卸安全责任而发生的赔偿；（4）其他影响费用增加的事件发生。

三、质量要求及技术标准：1、按合同清单所列技术标准执行；2、符合需方生产单位实际使用要求。3、本年度所签订技术或质量协议作为合同附件，具有同等法律效力。

四、履行地点、交货方式：1、供方送货至需方仓库所在地或指定使用现场。铁路运输时，供方应提供铁路货运单据，铁路到站：西宁西（西钢专用线）。2、供方交付时须提供质量保证书、合格证或检化验单据等有效凭证或文件。3、供方按照本合同的约定将物资运送至需方指定地点后，需方按照本合同约定的方式进行验收并接受后，视为供方交付完成。交付前的风险由供方自行承担。

五、包装标准：1、包装、标志等应符合需方标准规定。2、供方对所提供的包装物不进行回收，不计费。

六、验收标准、提出异议期限：以需方的验收或实际使用合格为准，存在掺假或数量短缺等情形的，需方有权退货或在结算量中予以扣除，并按照扣除后的数量出具验收单。若有异议，供方应于验收单出具后3个工作日内书面提出。双方可提交双方认可的第三方机构检验，检验费用由供方支付，最终由责任方承担。以需方检斤量或验收数量为准，合同数量±20%为交付完成，如超量供方需提前书面申请，需方视情况决定是否补签同。

七、结算方式：货到验收合格或使用无异议，供方根据需方出具的验收单开具符合需

方要求的相对应的、合法的增值税发票，挂涨180天后付款（承兑汇票）。供方未足额开具发票的，需方有权拒付。

八、违约责任：供方如延期交货或提供的产品在需方使用过程中发生质量问题给需方或第三方造成损失时，供方应按照实际损失额进行赔偿，并承担由此给需方造成的全部损失。鉴于双方签订本合同时，已充分考虑到需方可能存在延期付款等因素，供方承诺放弃自提起诉讼之日前的逾期付款利息。

九、其它约定事项：1、未经需方书面同意，本合同项下的所有债权、债务禁止转让，供方单方面转让债权、债务导致需方被第三人提起仲裁、诉讼产生的诉讼费、律师费或产生其它损失的，供方均应予以赔偿。且本条款效力溯及于双方前期签订的所有合同产生的债权。2、供方合同执行期间应妥善处理与其他相关单位、组织或个人发生的一切债权、债务，如果因供方原因发生第三人向需方主张权利并产生实际损失的，由供方承担全部责任。3、本合同为非排他性合同，供方不得以任何理由干涉需方与其他供应商的业务往来。

十、安全条款：1、需方已尽到安全告知与制度告知义务，供方应遵守需方安全的相关规定。若供方违反规定或自身责任造成需方或第三方的人员伤害、车辆及设备安全事故的，由供方承担给需方或第三方造成的一切影响及产生的相关费用。2、供方在货物运送过程中产生的安全事故责任及费用自行承担。3、签订年度安全协议作为合同附件。

十一、廉政条款：1、供需双方严格遵守国家法律法规及党风廉政建设各项规定。2、签订年度廉政合同作为合同附件。

十二、合同争议的解决方式：1、双方协商解决。2、协商不成，向需方住所地人民法院诉讼解决。

十三、1、本合同一式伍份，供方持壹份，需方持肆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。2、本合同除签字外，其他手写无效。

十四、合同双方已充分阅读上述合同条款并理解一致，不存在任何争议。

| 供方（公章）： 纳税证号： 单位地址 法定代表人： 委托代理人及电话： 开户行： 账号： | 需方（公章）： 纳税证号： 单位地址 法定代表人： 委托代理人及电话： 开户行： 账号： |
| --- | --- |

# 第五章 技术要求

一、货物清单：

1.1物资种类，详见下表：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 材质 | 标准号 | 预估数量 | 拦标单价 （元） | 拦标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°模压弯头 | DN15 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2 | 90°模压弯头 | DN20 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 11 | 110 |  |
| 3 | 90°模压弯头 | DN25 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 12 | 120 |  |
| 4 | 90°模压弯头 | DN32 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 14 | 140 |  |
| 5 | 90°模压弯头 | DN40 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 16 | 160 |  |
| 6 | 90°模压弯头 | DN50 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 19 | 190 |  |
| 7 | 90°模压弯头 | DN65 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 28 | 280 |  |
| 8 | 90°模压弯头 | DN80 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 36 | 360 |  |
| 9 | 90°模压弯头 | DN100 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 55 | 550 |  |
| 10 | 90°模压弯头 | DN114*10 | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 | 150 | 300 |  |
| 11 | 90°模压弯头 | DN125 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 90 | 900 |  |
| 12 | 90°模压弯头 | DN150 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 150 | 1500 |  |
| 13 | 90°模压弯头 | DN200 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 215 | 2150 |  |
| 14 | 90°模压弯头 | DN250 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 | 380 | 3800 |  |
| 15 | 90°模压弯头 | DN273 R=1.5D | 个 | 无缝Q236B | GB/T12459-2006 | 10 | 450 | 4500 |  |
| 16 | 90°模压弯头 | DN300 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 5 | 570 | 2850 |  |
| 17 | 90°模压弯头 | DN325 R=1.6D | 个 | 无缝Q236B | GB/T12459-2006 | 5 | 650 | 3250 |  |
| 18 | 90°模压弯头 | DN350 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 5 | 880 | 4400 |  |
| 19 | 90°模压弯头 | DN400 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 | 1100 | 2200 |  |
| 20 | 90°模压弯头 | DN450 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 | 1900 | 3800 |  |
| 21 | 90°模压弯头 | DN500 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 | 2100 | 4200 |  |
| 22 | 90°模压弯头 | DN800 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 1 | 5900 | 5900 |  |
| 23 | PU气管 | Φ10 | 米 | PU | GB/T5023-2008 | 40 | 6.8 | 272 |  |
| 24 | 凹面不锈钢对丝 | DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 | 42 | 630 |  |
| 25 | 凹面不锈钢对丝 | DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 | 65 | 975 |  |
| 26 | 凹面不锈钢对丝 | DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 | 32 | 480 |  |
| 27 | 凹面不锈钢对丝 | DN15 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 | 13 | 195 |  |
| 28 | 凹面不锈钢对丝 | DN65 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 | 80 | 1200 |  |
| 29 | 凹面不锈钢对丝 | DN10 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 | 12 | 180 |  |
| 30 | 凹面密封焊接头 | DN25-M36*1.5 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 45 | 450 |  |
| 31 | 凹面密封焊接头 | DN25-M36*2 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 50 | 500 |  |
| 32 | 变径管 | DN300-200 | 个 | Q235B | GB/T12459-2017 | 5 | 650 | 3250 |  |
| 33 | 变径管 | DN250*125 | 个 | Q235B | GB/T12459-2017 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 34 | 变径管 | DN159*89 | 个 | Q235B | GB/T3091-2008 | 10 | 160 | 1600 |  |
| 35 | 变径管 | DN250*125 | 个 | Q235B | GB/12459-2017 | 10 | 100 | 1000 |  |
| 36 | 表弯 | DN15 | 个 | 316 | GB12459-90 | 10 | 10 | 100 |  |
| 37 | 不锈钢凹面密封内接 | DN40 | 个 | 304 | GB/12459-2005 | 20 | 50 | 1000 |  |
| 38 | 不锈钢凹面异径接头 | M68*2/DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 160 | 1600 |  |
| 39 | 不锈钢凹面异径接头 | M36*1.5/DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 68 | 680 |  |
| 40 | 不锈钢凹面异径接头 | M60*2/DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 150 | 1500 |  |
| 41 | 不锈钢凹面异径接头 | DN15/M24*1.5 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 50 | 500 |  |
| 42 | 不锈钢凹面异径接头 | M58*2/DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 110 | 2200 |  |
| 43 | 不锈钢对丝 | 两端 G3/8凹球面，外螺纹 | 个 | 304 | GB/T3091-2009 | 20 | 30 | 600 |  |
| 44 | 不锈钢对丝 | DN20两端管螺纹，一端凹球面 | 个 | 304 | HB952-2000 | 20 | 25 | 500 |  |
| 45 | 不锈钢法兰截止阀 | DN40 PN10 | 个 | 无 | GB/T12230-2005 | 3 | 890 | 2670 |  |
| 46 | 不锈钢法兰逆止阀 | DN50 16KG | 套 | 304 | GB/T12230-2005 | 5 | 1600 | 8000 |  |
| 47 | 不锈钢法兰片 | DN15 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 52 | 1040 |  |
| 48 | 不锈钢法兰片 | DN15 25KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 10 | 60 | 600 |  |
| 49 | 不锈钢法兰片 | DN20 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 64 | 1280 |  |
| 50 | 不锈钢法兰片 | DN25 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 68 | 1360 |  |
| 51 | 不锈钢法兰片 | DN25 25KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 10 | 90 | 900 |  |
| 52 | 不锈钢法兰片 | DN32 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 110 | 2200 |  |
| 53 | 不锈钢法兰片 | DN40 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 120 | 2400 |  |
| 54 | 不锈钢法兰片 | DN40 25KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 160 | 3200 |  |
| 55 | 不锈钢法兰片 | DN50 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 215 | 4300 |  |
| 56 | 不锈钢法兰片 | DN65 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 230 | 4600 |  |
| 57 | 不锈钢法兰片 | DN80 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 250 | 5000 |  |
| 58 | 不锈钢法兰片 | DN100 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 280 | 5600 |  |
| 59 | 不锈钢法兰片 | DN125 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 330 | 6600 |  |
| 60 | 不锈钢法兰片 | DN150 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 | 450 | 9000 |  |
| 61 | 不锈钢法兰片 | DN200 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 5 | 580 | 2900 |  |
| 62 | 不锈钢法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 5 | 220 | 1100 |  |
| 63 | 不锈钢法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 5 | 340 | 1700 |  |
| 64 | 不锈钢法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 5 | 650 | 3250 |  |
| 65 | 不锈钢法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 2 | 780 | 1560 |  |
| 66 | 不锈钢法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 2 | 1000 | 2000 |  |
| 67 | 不锈钢法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 2 | 1350 | 2700 |  |
| 68 | 不锈钢法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 2 | 1900 | 3800 |  |
| 69 | 不锈钢法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 2 | 2600 | 5200 |  |
| 70 | 不锈钢管卡 | 70-89 | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 10 | 5 | 50 |  |
| 71 | 不锈钢管卡 | 90-110 | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 10 | 7 | 70 |  |
| 72 | 不锈钢管卡 | 35-51 | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 3.5 | 70 |  |
| 73 | 不锈钢管卡 | 40-63mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 4.5 | 90 |  |
| 74 | 不锈钢管卡 | 8-12mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 2 | 40 |  |
| 75 | 不锈钢管卡 | 10-16mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 3 | 60 |  |
| 76 | 不锈钢管卡 | 14-27mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 2.6 | 52 |  |
| 77 | 不锈钢管卡 | 18-32mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 4 | 80 |  |
| 78 | 不锈钢管卡 | 21-38mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 4.2 | 84 |  |
| 79 | 不锈钢管卡 | 33-57mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 4.5 | 90 |  |
| 80 | 不锈钢管卡 | 52-76mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 20 | 5.5 | 110 |  |
| 81 | 不锈钢活接 | RC1〞 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 58 | 580 |  |
| 82 | 不锈钢活接 | RC1.5〞 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 65 | 650 |  |
| 83 | 不锈钢活接 | G15 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 66 | 1320 |  |
| 84 | 不锈钢活接 | G20 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 73 | 1460 |  |
| 85 | 不锈钢内接头 | DN50 | 个 | 304 | GB/12459-2005 | 30 | 80 | 2400 |  |
| 86 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN40 | 个 | 304 | GB12237-89 | 5 | 132 | 660 |  |
| 87 | 不锈钢内螺纹球阀 | G 1/2 | 个 | 304 | GB12237-89 | 5 | 84 | 420 |  |
| 88 | 不锈钢球形凹面接头 | M60*2/G1-1/2 | 个 | 304 | HB952-2000 | 20 | 165 | 3300 |  |
| 89 | 不锈钢三通 | 40mm | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 65 | 650 |  |
| 90 | 不锈钢三通 | DN32 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 45 | 450 |  |
| 91 | 不锈钢三通 | 15mm | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 7.5 | 75 |  |
| 92 | 不锈钢三通 | DN64*6 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 3 | 200 | 600 |  |
| 93 | 不锈钢三通 | DN219 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 950 | 1900 |  |
| 94 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 个 | 304 | HJ/T411-2007 | 20 | 62 | 1240 |  |
| 95 | 不锈钢水嘴 | DN20 | 个 | 304 | HJ/T411-2007 | 20 | 74 | 1480 |  |
| 96 | 不锈钢同心异径管 | DN250*200 | 个 | 304 | GB/T14976-2002 | 2 | 620 | 1240 |  |
| 97 | 不锈钢凸面焊接头 | M60*2/DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 150 | 3000 |  |
| 98 | 不锈钢凸面焊接头 | M68*2/DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 147 | 2940 |  |
| 99 | 不锈钢弯头 | DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 40 | 800 |  |
| 100 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 50 | 1000 |  |
| 101 | 不锈钢弯头 | DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 20 | 400 |  |
| 102 | 不锈钢弯头 | DN219 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 680 | 6800 |  |
| 103 | 不锈钢弯头 | DN15 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 12 | 240 |  |
| 104 | 不锈钢弯头 | DN20 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 20 | 400 |  |
| 105 | 不锈钢弯头 | DN32 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 | 32 | 640 |  |
| 106 | 不锈钢弯头 | DN100 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 530 | 5300 |  |
| 107 | 不锈钢弯头 | DN65 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 260 | 2600 |  |
| 108 | 不锈钢弯头 | DN150*7 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 730 | 7300 |  |
| 109 | 不锈钢弯头 | DN 89*11 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 530 | 5300 |  |
| 110 | 不锈钢弯头 | DN64*6 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 265 | 2650 |  |
| 111 | 不锈钢弯头 | DN133 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 | 690 | 6900 |  |
| 112 | 不锈钢无缝异径三通 | DN250*200*250 | 个 | 304 | GB/T14976-2002 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 113 | 不锈钢压制三通 | DN200 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 1350 | 2700 |  |
| 114 | 不锈钢压制三通 | DN250 | 个 | 304 | GB/T14976-2002 | 2 | 2100 | 4200 |  |
| 115 | 不锈钢压制弯头 | DN250 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 2100 | 4200 |  |
| 116 | 不锈钢压制弯头 | φ34*4 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 32 | 64 |  |
| 117 | 不锈钢压制弯头 | Φ45*3 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 40 | 80 |  |
| 118 | 不锈钢异径管 | DN40*25 | 个 | 304 | GB/T12495-2005 | 20 | 30 | 600 |  |
| 119 | 不锈钢异径三通 | 50*7-25*5.5 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 5 | 135 | 675 |  |
| 120 | 不锈钢异径三通 | 50*7-34*6 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 5 | 150 | 750 |  |
| 121 | 不锈钢异径三通 | 89*11-64*6 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 122 | 不锈钢异径三通 | 89*11-60*6 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 2 | 780 | 1560 |  |
| 123 | 不锈钢重型管箍 | 20-22mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 7.2 | 144 |  |
| 124 | 不锈钢重型管箍 | 26-28mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 8.5 | 170 |  |
| 125 | 不锈钢重型管箍 | 32-35mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 10 | 200 |  |
| 126 | 不锈钢重型管箍 | 40-43mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 11 | 220 |  |
| 127 | 不锈钢重型管箍 | 48-51mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 12 | 240 |  |
| 128 | 不锈钢重型管箍 | 60-63mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 15 | 300 |  |
| 129 | 不锈钢重型管箍 | 86-91mm | 个 | 304 | 无 | 20 | 25 | 500 |  |
| 130 | 不锈钢重型管箍 | 98-103mm | 个 | 304 | 无 | 10 | 35 | 350 |  |
| 131 | 不锈钢重型管箍 | 113-121mm | 个 | 304 | 无 | 10 | 55 | 550 |  |
| 132 | 不锈钢重型管箍 | 131-139mm | 个 | 304 | 无 | 10 | 70 | 700 |  |
| 133 | 不锈球阀 | DN15 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 | 35 | 1750 |  |
| 134 | 不锈球阀 | DN20 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 | 45 | 2250 |  |
| 135 | 不锈球阀 | DN25 | 个 | 304 | GB12237-89 | 20 | 60 | 1200 |  |
| 136 | 不锈球阀 | DN32 | 个 | 304 | GB12237-89 | 20 | 90 | 1800 |  |
| 137 | 不锈球阀 | DN40 | 个 | 304 | GB12237-89 | 20 | 120 | 2400 |  |
| 138 | 不锈球阀 | DN50 | 个 | 304 | GB12237-89 | 20 | 150 | 3000 |  |
| 139 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 20 | 600 |  |
| 140 | 镀锌活接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 22 | 660 |  |
| 141 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 26 | 780 |  |
| 142 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 35 | 1050 |  |
| 143 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 40 | 1200 |  |
| 144 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 60 | 1800 |  |
| 145 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 10 | 300 |  |
| 146 | 镀锌内接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 12 | 360 |  |
| 147 | 镀锌内接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 15 | 450 |  |
| 148 | 镀锌内接 | DN32 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 17 | 510 |  |
| 149 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 11 | 330 |  |
| 150 | 镀锌外接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 13 | 390 |  |
| 151 | 镀锌外接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 30 | 15 | 450 |  |
| 152 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/12459-2005 | 10 | 10 | 100 |  |
| 153 | 对丝 | DN15 | 个 | 500 | GB/T 3091-2008 | 30 | 6 | 180 |  |
| 154 | 对丝 | DN20 | 个 | 500 | GB/T 3091-2008 | 30 | 8 | 240 |  |
| 155 | 法兰片 | DN15 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 24 | 720 |  |
| 156 | 法兰片 | DN20 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 25 | 750 |  |
| 157 | 法兰片 | DN25 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 28 | 840 |  |
| 158 | 法兰片 | DN32 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 38 | 1140 |  |
| 159 | 法兰片 | DN40 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 42 | 1260 |  |
| 160 | 法兰片 | DN50 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 55 | 1650 |  |
| 161 | 法兰片 | DN65 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 56 | 1680 |  |
| 162 | 法兰片 | DN80 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 80 | 2400 |  |
| 163 | 法兰片 | DN80 25KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 10 | 92 | 920 |  |
| 164 | 法兰片 | DN100 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 100 | 3000 |  |
| 165 | 法兰片 | DN125 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 100 | 3000 |  |
| 166 | 法兰片 | DN150 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 126 | 3780 |  |
| 167 | 法兰片 | DN200 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 | 165 | 3300 |  |
| 168 | 法兰片 | DN200 25KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 10 | 210 | 2100 |  |
| 169 | 法兰片 | DN250 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 30 | 220 | 6600 |  |
| 170 | 法兰片 | DN250 25KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 10 | 350 | 3500 |  |
| 171 | 法兰片 | DN300 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 | 310 | 6200 |  |
| 172 | 法兰片 | DN400 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 10 | 510 | 5100 |  |
| 173 | 法兰片 | DN800 25KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 174 | 法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 | 220 | 4400 |  |
| 175 | 法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 | 235 | 4700 |  |
| 176 | 法兰球阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 | 260 | 5200 |  |
| 177 | 法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 | 330 | 6600 |  |
| 178 | 法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 | 330 | 6600 |  |
| 179 | 法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 | 414 | 8280 |  |
| 180 | 法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 | 600 | 6000 |  |
| 181 | 法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 | 750 | 7500 |  |
| 182 | 法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 5 | 1015 | 5075 |  |
| 183 | 法兰球阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 5 | 1544 | 7720 |  |
| 184 | 法兰球阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 5 | 2118 | 10590 |  |
| 185 | 法兰球阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 186 | 封头 | DN80*10 | 个 |  | 8字封头89*8 | 2 | 180 | 360 |  |
| 187 | 高压变径弯头 | G3/8-G1/2 | 个 |  | GB/12459-2005 | 2 | 35 | 70 |  |
| 188 | 高压变径弯头 | G3/8-G1/2 | 个 |  | GB/12459-2005 | 2 | 35 | 70 |  |
| 189 | 高压水龙带 | DN65 | 米 | 无 | GB6246-2011 | 20 | 25 | 500 |  |
| 190 | 高压水龙带 | DN80 | 米 | 无 | GB6246-2011 | 20 | 27 | 540 |  |
| 191 | 高压水龙带 | DN100 | 米 | 无 | GB6246-2011 | 20 | 30 | 600 |  |
| 192 | 高压水龙带 | DN50 | 米 | 无 | GB6246-2011 | 20 | 17 | 340 |  |
| 193 | 截止阀 | DN15 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 10 | 36 | 360 |  |
| 194 | 截止阀 | DN20 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 10 | 38 | 380 |  |
| 195 | 截止阀 | DN25 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 10 | 54 | 540 |  |
| 196 | 截止阀 | DN32 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 10 | 75 | 750 |  |
| 197 | 截止阀 | DN50 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 10 | 145 | 1450 |  |
| 198 | 金属包覆式垫片 | DN15 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 8.5 | 85 | 复合式 |
| 199 | 金属包覆式垫片 | DN20 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 10 | 100 | 复合式 |
| 200 | 金属包覆式垫片 | DN25 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 11 | 330 | 复合式 |
| 201 | 金属包覆式垫片 | DN32 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 12 | 360 | 复合式 |
| 202 | 金属包覆式垫片 | DN40 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 13 | 390 | 复合式 |
| 203 | 金属包覆式垫片 | DN45 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 28 | 280 | 复合式 |
| 204 | 金属包覆式垫片 | DN50 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 15 | 450 | 复合式 |
| 205 | 金属包覆式垫片 | DN65 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 18 | 540 | 复合式 |
| 206 | 金属包覆式垫片 | DN80 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 21 | 630 | 复合式 |
| 207 | 金属包覆式垫片 | DN100 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 28 | 840 | 复合式 |
| 208 | 金属包覆式垫片 | DN125 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 42 | 1260 | 复合式 |
| 209 | 金属包覆式垫片 | DN150 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 | 50 | 1500 | 复合式 |
| 210 | 金属包覆式垫片 | DN200 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 85 | 1700 | 复合式 |
| 211 | 金属包覆式垫片 | DN250 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 100 | 2000 | 复合式 |
| 212 | 金属包覆式垫片 | DN300 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 120 | 2400 | 复合式 |
| 213 | 金属包覆式垫片 | DN350 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 135 | 2700 | 复合式 |
| 214 | 金属包覆式垫片 | DN400 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 150 | 3000 | 复合式 |
| 215 | 金属包覆式垫片 | DN450 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 162 | 1620 | 复合式 |
| 216 | 金属包覆式垫片 | DN500 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 180 | 3600 | 复合式 |
| 217 | 金属包覆式垫片 | DN600 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 210 | 4200 | 复合式 |
| 218 | 金属包覆式垫片 | DN700 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 240 | 2400 | 复合式 |
| 219 | 金属包覆式垫片 | DN800 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 270 | 2700 | 复合式 |
| 220 | 金属包覆式垫片 | DN900 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 1 | 300 | 300 | 复合式 |
| 221 | 金属包覆式垫片 | DN1000 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 | 320 | 6400 | 复合式 |
| 222 | 金属包覆式垫片 | 210*250*5 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 130 | 1300 | 复合式 |
| 223 | 金属包覆式垫片 | DN1100*1170*5 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 2 | 800 | 1600 | 复合式 |
| 224 | 金属包覆式垫片 | DN1600*1670*5 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 2 | 920 | 1840 | 复合式 |
| 225 | 金属包覆式垫片 | Φ1270*1210*5 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 2 | 600 | 1200 | 复合式 |
| 226 | 金属包覆式垫片 | DN300*360 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 2 | 120 | 240 | 复合式 |
| 227 | 金属包履式垫片 | DN20*55 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 25 | 250 | 复合式 |
| 228 | 金属包履式垫片 | 94*70*12 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 5 | 45 | 225 | 复合式 |
| 229 | 金属包履式垫片 | 155*100 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 50 | 500 | 复合式 |
| 230 | 金属包履式垫片 | 150*220 PN40 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 160 | 1600 | 复合式 |
| 231 | 金属包履式垫片 | DN200*250 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 5 | 105 | 525 | 复合式 |
| 232 | 金属包履式垫片 | DN200*260 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 5 | 110 | 550 | 复合式 |
| 233 | 金属包履式垫片 | DN400*460 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 300 | 3000 | 复合式 |
| 234 | 金属包履式垫片 | 580*560 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 | 230 | 2300 | 复合式 |
| 235 | 金属包履式垫片 | 520*620 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 5 | 230 | 1150 | 复合式 |
| 236 | 金属包履式垫片 | 2100*2000*5 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 2 | 1500 | 3000 | 复合式 |
| 237 | 聚四氟乙烯垫片 | DN20 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 10 | 30 | 300 |  |
| 238 | 聚四氟乙烯垫片 | DN25 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 10 | 40 | 400 |  |
| 239 | 聚四氟乙烯垫片 | DN65 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 54 | 1080 |  |
| 240 | 聚四氟乙烯垫片 | DN150 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 120 | 2400 |  |
| 241 | 聚四氟乙烯垫片 | DN200 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 180 | 3600 |  |
| 242 | 聚四氟乙烯垫片 | DN125 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 110 | 2200 |  |
| 243 | 聚四氟乙烯垫片 | DN80 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 78 | 1560 |  |
| 244 | 聚四氟乙烯垫片 | DN100 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 96 | 1920 |  |
| 245 | 聚四氟乙烯垫片 | DN32 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 20 | 12 | 240 |  |
| 246 | 聚四氟乙烯垫片 | DN40 | 片 |  | GB/T 4622.3-2007 | 8 | 48 | 384 |  |
| 247 | 聚四氟乙烯盘根 | 无 | 公斤 |  | JB/T8560-1997 | 10 | 235 | 2350 |  |
| 248 | 内接头 | DN15 | 个 | 无 | GB/T3091-2008 | 10 | 5 | 50 |  |
| 249 | 牛油盘根 | 16*16mm | 公斤 | 无 | JC332-82 | 20 | 51 | 1020 |  |
| 250 | 偏心异径管 | DN300*200 | 个 | 无 | 1 | 1 | 202 | 202 |  |
| 251 | 平面密封焊接头 | DN25-G1 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 2 | 32 | 64 | DN25 一端G1外螺纹平面密封，一端焊接头 |
| 252 | 平面密封焊接头 | DN15-G1/2 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 2 | 20 | 40 | DN15一端G1/2 外螺纹平面密封，一端焊接头 |
| 253 | 平面密封焊接头 | DN20-G3/4 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 2 | 26 | 52 | DN20一端G3/4外螺纹平面密封，一端焊接头 |
| 254 | 气动快速接头 | R3/8-Φ6 | 个 |  | 无 | 5 | 12 | 60 |  |
| 255 | 气动快速接头 | pc10-2分 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 12 | 60 |  |
| 256 | 气动快速接头 | pc12-2分 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 12 | 60 |  |
| 257 | 气动快速接头 | pc10-3分 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 15 | 75 |  |
| 258 | 气动快速接头 | pc12-3分 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 15 | 75 |  |
| 259 | 气动快速接头 | pc10-4分 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 17 | 85 |  |
| 260 | 气动快速接头 | pc12-4分 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 17 | 85 |  |
| 261 | 球阀 | DN15 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 36 | 720 |  |
| 262 | 球阀 | DN20 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 55 | 1100 |  |
| 263 | 球阀 | DN25 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 65 | 1300 |  |
| 264 | 球阀 | DN32 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 90 | 1800 |  |
| 265 | 球阀 | DN40 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 120 | 2400 |  |
| 266 | 球阀 | DN50 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 145 | 2900 |  |
| 267 | 球阀 | DN65 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 20 | 315 | 6300 |  |
| 268 | 球磨铸铁内螺纹球阀 | DN25 | 个 |  | GB/T12237-2007 | 10 | 75 | 750 |  |
| 269 | 生料带 | 无 | 卷 |  |  | 100 | 2 | 200 |  |
| 270 | 石墨盘根 | 8*8 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 | 48 | 480 |  |
| 271 | 石墨盘根 | 10*10 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 | 48 | 480 |  |
| 272 | 石墨盘根 | 12*12 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 | 48 | 480 |  |
| 273 | 石墨盘根 | 14*14 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 | 48 | 480 |  |
| 274 | 石墨盘根 | 16*16 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 | 48 | 480 |  |
| 275 | 石墨盘根 | 6*6 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 20 | 48 | 960 |  |
| 276 | 疏水器 | DN15 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 54 | 270 |  |
| 277 | 疏水器 | DN20 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 66 | 330 |  |
| 278 | 疏水器 | DN25 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 72 | 360 |  |
| 279 | 疏水器 | DN32 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 108 | 540 |  |
| 280 | 疏水器 | DN40 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 144 | 720 |  |
| 281 | 疏水器 | DN50 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 168 | 840 |  |
| 282 | 疏水器 | DN80 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 | 900 | 4500 |  |
| 283 | 双瓣止回阀 | DN200 | 个 | 无 |  | 1 | 3930 | 3930 |  |
| 284 | 双向金属密封蝶阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 5 | 822 | 4110 |  |
| 285 | 双向金属密封蝶阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 5 | 918 | 4590 |  |
| 286 | 双向金属密封蝶阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 5 | 1038 | 5190 |  |
| 287 | 双向金属密封蝶阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 5 | 1200 | 6000 |  |
| 288 | 双向金属密封蝶阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 2 | 1686 | 3372 |  |
| 289 | 双向金属密封蝶阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 2 | 2022 | 4044 |  |
| 290 | 双向金属密封蝶阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 2 | 2766 | 5532 |  |
| 291 | 丝扣闸阀 | 15mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 10 | 36 | 360 |  |
| 292 | 丝扣闸阀 | 20mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 10 | 42 | 420 |  |
| 293 | 丝扣闸阀 | 25mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 10 | 54 | 540 |  |
| 294 | 丝扣闸阀 | 32mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 10 | 75 | 750 |  |
| 295 | 丝扣闸阀 | 40mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 10 | 90 | 900 |  |
| 296 | 丝扣闸阀 | 50mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 10 | 126 | 1260 |  |
| 297 | 通径铸造球阀 | 50mm | 个 |  | GB/T12237-2007 | 5 | 230 | 1150 |  |
| 298 | 消防卡子 | DN80 | 个 |  | GB4453-1984 | 10 | 2.2 | 22 |  |
| 299 | 消防卡子 | DN100 | 个 |  | GB4453-1984 | 10 | 2.4 | 24 |  |
| 300 | 消防卡子 | DN50 | 个 |  | GB4453-1984 | 10 | 1.8 | 18 |  |
| 301 | 消防栓阀 | DN65 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 10 | 126 | 1260 |  |
| 302 | 消防栓阀 | DN80 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 10 | 150 | 1500 |  |
| 303 | 消防栓阀 | DN100 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 10 | 180 | 1800 |  |
| 304 | 压制三通 | DN32 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 28 | 560 |  |
| 305 | 压制三通 | DN40 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 33 | 660 |  |
| 306 | 压制三通 | DN50 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 35 | 700 |  |
| 307 | 压制三通 | DN65 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 36 | 720 |  |
| 308 | 压制三通 | DN80 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 69 | 1380 |  |
| 309 | 压制三通 | DN100 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 102 | 2040 |  |
| 310 | 压制三通 | DN125 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 162 | 3240 |  |
| 311 | 压制三通 | DN150 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 234 | 4680 |  |
| 312 | 压制三通 | DN200 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 | 275 | 5500 |  |
| 313 | 异径内接 | DN20 G3/4-M30*1.5 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 68 | 340 | DN20 一端G3/4 一端M30*1.5 |
| 314 | 异径内接 | DN25 G1-M36*1.5 | 个 |  | GB/T12459-2005 | 5 | 75 | 375 | DN25 一端G1 一端M36*1.5 |
| 315 | 针型阀 | DN10 | 个 | Q235B | JB/T 7747-2010 | 10 | 130 | 1300 |  |
| 316 | 针型阀 | DN20 | 个 | Q235B | JB/T 7747-2010 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 317 | 针型阀 | DN15 | 个 | Q235B | JB/T 7747-2010 | 10 | 180 | 1800 |  |
| 318 | 铸钢法兰截止阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 | 402 | 4020 |  |
| 319 | 铸钢法兰截止阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 | 458 | 4580 |  |
| 320 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 | 570 | 2850 |  |
| 321 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 | 774 | 3870 |  |
| 322 | 铸钢法兰截止阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 | 846 | 4230 |  |
| 323 | 铸钢法兰截止阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 2 | 1086 | 2172 |  |
| 324 | 铸钢法兰截止阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 2 | 1566 | 3132 |  |
| 325 | 铸钢法兰截止阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 326 | 铸钢法兰逆止阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 327 | 铸钢法兰逆止阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 2 | 1700 | 3400 |  |
| 328 | 铸钢法兰逆止阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 2 | 4200 | 8400 |  |
| 329 | 铸钢法兰逆止阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 5 | 1100 | 5500 |  |
| 330 | 铸钢法兰逆止阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 5 | 1200 | 6000 |  |
| 331 | 铸钢法兰逆止阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 5 | 1430 | 7150 |  |
| 332 | 铸钢法兰逆止阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 10 | 400 | 4000 |  |
| 333 | 铸钢法兰疏水器 | DN15 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 20 | 348 | 6960 |  |
| 334 | 铸钢法兰疏水器 | DN20 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 | 480 | 4800 |  |
| 335 | 铸钢法兰疏水器 | DN25 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 | 540 | 5400 |  |
| 336 | 铸钢法兰疏水器 | DN32 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 | 600 | 6000 |  |
| 337 | 铸钢法兰疏水器 | DN40 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 | 720 | 7200 |  |
| 338 | 铸钢法兰疏水器 | DN50 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 5 | 960 | 4800 |  |
| 339 | 铸钢法兰疏水器 | DN80 | 台 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 2 | 1260 | 2520 |  |
| 340 | 铸钢法兰闸阀 | DN20 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 | 330 | 3300 |  |
| 341 | 铸钢法兰闸阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 | 354 | 3540 |  |
| 342 | 铸钢法兰闸阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 | 438 | 4380 |  |
| 343 | 铸钢法兰闸阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 | 486 | 4860 |  |
| 344 | 铸钢法兰闸阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 | 570 | 5700 |  |
| 345 | 铸钢法兰闸阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 774 | 1548 |  |
| 346 | 铸钢法兰闸阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 852 | 1704 |  |
| 347 | 铸钢法兰闸阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 1086 | 2172 |  |
| 348 | 铸钢法兰闸阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 1566 | 3132 |  |
| 349 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 1806 | 3612 |  |
| 350 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 25KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 2700 | 5400 |  |
| 351 | 铸钢法兰闸阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 2 | 3450 | 6900 |  |
| 352 | 铸钢丝扣球阀 | DN25/PN16 | 个 | 铸钢 | GB/50851-2014 | 2 | 110 | 220 |  |
| 353 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN50 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 | 550 | 1100 |  |
| 354 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN65 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 | 760 | 1520 |  |
| 355 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN80 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 | 960 | 1920 |  |
| 356 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN125 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 357 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN150 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 | 1800 | 3600 |  |
| 358 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN200 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 | 3400 | 6800 |  |
| 359 | 淋浴器喷头 | Ø150 | 个 | 不锈钢 |  | 20 | 46 | 920 |  |

注：本清单中数量仅为此次招标预估量，签订合同时以实际发生数额为准，投标总价只作为评标依据。各投标人不得有缺漏项报价，报价缺漏项所导致的后果由投标人自行承担。请注意价格中需包含运输、包装、税费（13%）、保险和成本等所有相关费用。

1.2报价要求：投标人不得有缺漏项报价，部分物资单项报价允许超出控制单价，但最高不能超出控制单价的5%，总报价不能超出控制总价；相同材质及质量标准物资，小规格报价不允许高于大规格物资报价。

1.3技术要求：按合同清单所列技术标准执行；符合需方生产单位实际使用要求。

1.4 到货时间：2023年4月1日-12月31日，按需方要求按月分批次到货。

1.5到货地点：西宁特殊钢股份有限公司指定地点。

1.6付款方式：货到验收合格后发票挂账180天后承兑汇票付款。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （盖电子印章）

年  月  日

## 第一部分 商务文件格式及内容

（一）投标函；

（二）法定代表人身份证明；

（三）授权委托书；

（四）投标保证金汇款底单（并附开户许可证）；

（五）近三年（2020年1月1日～2022年12月31日）同类供货业绩；

（六）商务偏离表。

（一）投标函

致：青海宝矿工程咨询有限公司

1.我们收到并研究了贵单位的 西宁特殊钢股份有限公司2023年4月-12月水暖类物资采购项目 招标文件（编号：XNTG23043 ），对全部招标文件予以确认，愿意按招标文件规定的内容，根据招标文件技术协议书进行报价，承担该项目工作，并保证严格履行我们所承诺的责任和义务。

2.我们承认投标书及其附件为我们投标文件的组成部分，并愿意修改其中的任何缺陷。

3.如中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订合同，并成立建设项目组，选派项目经理及所需专业人员履行此合同。

4.我们同意从开标之日起90天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

5.我们声明本投标报价己考虑了所有因素，投标有效期内，投标报价保持不变。

6.在制定和执行正式合同之前，本招标文件、投标文件连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7.我们理解贵单位并不一定接受最低标报价的投标或受到任何投标文件的约束，同时也理解贵单位不负担我们的任何投标费用。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权人签名：

日期：     年  月  日

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：       性别：    年龄：     职务：       系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

（三）法人授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）                  项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权有效期：        日历天。 （不得少于投标有效期90日历天）。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人：              （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

身份证号码：

委托代理人：             （签字）

身份证号码：

年　 月 　日

附：授权代理人身份证正反面复印件

（四）投标保证金汇款底单（并附开户许可证）

（五）近三年（2020年1月1日～2022年12月31日）同类供货业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

提供近三年（2020年1月1日～2022年12月31日）同类供货业绩合同并加盖电子公章。

（六）商务偏离表

投标人须将商务标书中任何与招标文件要求的任何不一致之处在附件一商务偏离表格式中列明。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏差说明 | 投标文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期：

## 第二部分 技术文件格式及内容

（一）投标人基本情况；

（二）供货方案；

（三）技术偏离表。

（一）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：企业资质证书、质量检验报告及相关质量监督检验部门质检证明文件。

（二）供货方案

1、货源产地（生产厂家）描述；

2、对供货产品的技术性能进行详细描述；

3、对供货的运输方案及供货组织措施进行详细描述；

4、对供货的服务承诺进行详细描述；

5、其他相关投标技术文件。

（三）技术偏离表

投标人针对本招标文件中的技术要求，按照下列格式，列出投标技术规范偏离表：

| 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日    期：

## 第三部分 价格文件格式及内容

（一）投标一览表

（二）分项报价一览表

（三）价格报价要求

- 投标一览表

| 序号 | 项目名称 | 西宁特殊钢股份有限公司2023年4月-12月水暖类物资采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 总价： 元 |
| 2 | 交货期及交货地点（是否响应招标文件要求） |  |
| 3 | 保证金形式 |  |
| 4 | 投标保证金(万元) |  |
| 5 | 其他 |  |
| 我公司承诺： 1、承诺本项目投标报价已按招标文件要求包含所有费用； 2、承诺本项目投标报价不高于国家、地方、行业规定； 3、承诺同意按招标文件、合同条款的规定签署合同。 投标人（章）： 法定代表人或委托代理人（签章）： 时间： 年 月 日 |  |  |

（二）分项报价一览表

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°模压弯头 | DN15 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 90°模压弯头 | DN20 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 90°模压弯头 | DN25 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 90°模压弯头 | DN32 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 90°模压弯头 | DN40 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 90°模压弯头 | DN50 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 90°模压弯头 | DN65 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 90°模压弯头 | DN80 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 90°模压弯头 | DN100 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 90°模压弯头 | DN114*10 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 90°模压弯头 | DN125 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 90°模压弯头 | DN150 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 13 | 90°模压弯头 | DN200 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 90°模压弯头 | DN250 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 90°模压弯头 | DN273 R=1.5D | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | 90°模压弯头 | DN300 R=1.5D | 个 | 5 |  |  |  |
| 17 | 90°模压弯头 | DN325 R=1.6D | 个 | 5 |  |  |  |
| 18 | 90°模压弯头 | DN350 R=1.5D | 个 | 5 |  |  |  |
| 19 | 90°模压弯头 | DN400 R=1.5D | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 90°模压弯头 | DN450 R=1.5D | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 90°模压弯头 | DN500 R=1.5D | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 90°模压弯头 | DN800 R=1.5D | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | PU气管 | Φ10 | 米 | 40 |  |  |  |
| 24 | 凹面不锈钢对丝 | DN40 | 个 | 15 |  |  |  |
| 25 | 凹面不锈钢对丝 | DN50 | 个 | 15 |  |  |  |
| 26 | 凹面不锈钢对丝 | DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
| 27 | 凹面不锈钢对丝 | DN15 | 个 | 15 |  |  |  |
| 28 | 凹面不锈钢对丝 | DN65 | 个 | 15 |  |  |  |
| 29 | 凹面不锈钢对丝 | DN10 | 个 | 15 |  |  |  |
| 30 | 凹面密封焊接头 | DN25-M36*1.5 | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 凹面密封焊接头 | DN25-M36*2 | 个 | 10 |  |  |  |
| 32 | 变径管 | DN300-200 | 个 | 5 |  |  |  |
| 33 | 变径管 | DN250*125 | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 变径管 | DN159*89 | 个 | 10 |  |  |  |
| 35 | 变径管 | DN250*125 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 表弯 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢凹面密封内接 | DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢凹面异径接头 | M68*2/DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 39 | 不锈钢凹面异径接头 | M36*1.5/DN25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 40 | 不锈钢凹面异径接头 | M60*2/DN40 | 个 | 10 |  |  |  |
| 41 | 不锈钢凹面异径接头 | DN15/M24*1.5 | 个 | 10 |  |  |  |
| 42 | 不锈钢凹面异径接头 | M58*2/DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 43 | 不锈钢对丝 | 两端 G3/8凹球面，外螺纹 | 个 | 20 |  |  |  |
| 44 | 不锈钢对丝 | DN20两端管螺纹，一端凹球面 | 个 | 20 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢法兰截止阀 | DN40 PN10 | 个 | 3 |  |  |  |
| 46 | 不锈钢法兰逆止阀 | DN50 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 47 | 不锈钢法兰片 | DN15 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 48 | 不锈钢法兰片 | DN15 25KG | 片 | 10 |  |  |  |
| 49 | 不锈钢法兰片 | DN20 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 50 | 不锈钢法兰片 | DN25 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 51 | 不锈钢法兰片 | DN25 25KG | 片 | 10 |  |  |  |
| 52 | 不锈钢法兰片 | DN32 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 53 | 不锈钢法兰片 | DN40 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 54 | 不锈钢法兰片 | DN40 25KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 55 | 不锈钢法兰片 | DN50 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 56 | 不锈钢法兰片 | DN65 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 57 | 不锈钢法兰片 | DN80 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 58 | 不锈钢法兰片 | DN100 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 59 | 不锈钢法兰片 | DN125 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 60 | 不锈钢法兰片 | DN150 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 61 | 不锈钢法兰片 | DN200 16KG | 片 | 5 |  |  |  |
| 62 | 不锈钢法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 63 | 不锈钢法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 64 | 不锈钢法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 65 | 不锈钢法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 66 | 不锈钢法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 67 | 不锈钢法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 68 | 不锈钢法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 69 | 不锈钢法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 70 | 不锈钢管卡 | 70-89 | 个 | 10 |  |  |  |
| 71 | 不锈钢管卡 | 90-110 | 个 | 10 |  |  |  |
| 72 | 不锈钢管卡 | 35-51 | 个 | 20 |  |  |  |
| 73 | 不锈钢管卡 | 40-63mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 74 | 不锈钢管卡 | 8-12mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 75 | 不锈钢管卡 | 10-16mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 76 | 不锈钢管卡 | 14-27mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 77 | 不锈钢管卡 | 18-32mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 78 | 不锈钢管卡 | 21-38mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 79 | 不锈钢管卡 | 33-57mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 80 | 不锈钢管卡 | 52-76mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 81 | 不锈钢活接 | RC1〞 | 个 | 10 |  |  |  |
| 82 | 不锈钢活接 | RC1.5〞 | 个 | 10 |  |  |  |
| 83 | 不锈钢活接 | G15 | 个 | 20 |  |  |  |
| 84 | 不锈钢活接 | G20 | 个 | 20 |  |  |  |
| 85 | 不锈钢内接头 | DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 86 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN40 | 个 | 5 |  |  |  |
| 87 | 不锈钢内螺纹球阀 | G 1/2 | 个 | 5 |  |  |  |
| 88 | 不锈钢球形凹面接头 | M60*2/G1-1/2 | 个 | 20 |  |  |  |
| 89 | 不锈钢三通 | 40mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 90 | 不锈钢三通 | DN32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 91 | 不锈钢三通 | 15mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 92 | 不锈钢三通 | DN64*6 | 个 | 3 |  |  |  |
| 93 | 不锈钢三通 | DN219 | 个 | 2 |  |  |  |
| 94 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 个 | 20 |  |  |  |
| 95 | 不锈钢水嘴 | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
| 96 | 不锈钢同心异径管 | DN250*200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 97 | 不锈钢凸面焊接头 | M60*2/DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 98 | 不锈钢凸面焊接头 | M68*2/DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 99 | 不锈钢弯头 | DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 100 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 101 | 不锈钢弯头 | DN25 | 个 | 20 |  |  |  |
| 102 | 不锈钢弯头 | DN219 | 个 | 10 |  |  |  |
| 103 | 不锈钢弯头 | DN15 | 个 | 20 |  |  |  |
| 104 | 不锈钢弯头 | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
| 105 | 不锈钢弯头 | DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 106 | 不锈钢弯头 | DN100 | 个 | 10 |  |  |  |
| 107 | 不锈钢弯头 | DN65 | 个 | 10 |  |  |  |
| 108 | 不锈钢弯头 | DN150*7 | 个 | 10 |  |  |  |
| 109 | 不锈钢弯头 | DN 89*11 | 个 | 10 |  |  |  |
| 110 | 不锈钢弯头 | DN64*6 | 个 | 10 |  |  |  |
| 111 | 不锈钢弯头 | DN133 | 个 | 10 |  |  |  |
| 112 | 不锈钢无缝异径三通 | DN250*200*250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 113 | 不锈钢压制三通 | DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 114 | 不锈钢压制三通 | DN250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 115 | 不锈钢压制弯头 | DN250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 116 | 不锈钢压制弯头 | φ34*4 | 个 | 2 |  |  |  |
| 117 | 不锈钢压制弯头 | Φ45*3 | 个 | 2 |  |  |  |
| 118 | 不锈钢异径管 | DN40*25 | 个 | 20 |  |  |  |
| 119 | 不锈钢异径三通 | 50*7-25*5.5 | 个 | 5 |  |  |  |
| 120 | 不锈钢异径三通 | 50*7-34*6 | 个 | 5 |  |  |  |
| 121 | 不锈钢异径三通 | 89*11-64*6 | 个 | 2 |  |  |  |
| 122 | 不锈钢异径三通 | 89*11-60*6 | 个 | 2 |  |  |  |
| 123 | 不锈钢重型管箍 | 20-22mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 124 | 不锈钢重型管箍 | 26-28mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 125 | 不锈钢重型管箍 | 32-35mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 126 | 不锈钢重型管箍 | 40-43mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 127 | 不锈钢重型管箍 | 48-51mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 128 | 不锈钢重型管箍 | 60-63mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 129 | 不锈钢重型管箍 | 86-91mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 130 | 不锈钢重型管箍 | 98-103mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 131 | 不锈钢重型管箍 | 113-121mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 132 | 不锈钢重型管箍 | 131-139mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 133 | 不锈球阀 | DN15 | 个 | 50 |  |  |  |
| 134 | 不锈球阀 | DN20 | 个 | 50 |  |  |  |
| 135 | 不锈球阀 | DN25 | 个 | 20 |  |  |  |
| 136 | 不锈球阀 | DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 137 | 不锈球阀 | DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 138 | 不锈球阀 | DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 139 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 30 |  |  |  |
| 140 | 镀锌活接 | DN20 | 个 | 30 |  |  |  |
| 141 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 30 |  |  |  |
| 142 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 143 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 30 |  |  |  |
| 144 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 30 |  |  |  |
| 145 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 30 |  |  |  |
| 146 | 镀锌内接 | DN20 | 个 | 30 |  |  |  |
| 147 | 镀锌内接 | DN25 | 个 | 30 |  |  |  |
| 148 | 镀锌内接 | DN32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 149 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 30 |  |  |  |
| 150 | 镀锌外接 | DN20 | 个 | 30 |  |  |  |
| 151 | 镀锌外接 | DN25 | 个 | 30 |  |  |  |
| 152 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |
| 153 | 对丝 | DN15 | 个 | 30 |  |  |  |
| 154 | 对丝 | DN20 | 个 | 30 |  |  |  |
| 155 | 法兰片 | DN15 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 156 | 法兰片 | DN20 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 157 | 法兰片 | DN25 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 158 | 法兰片 | DN32 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 159 | 法兰片 | DN40 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 160 | 法兰片 | DN50 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 161 | 法兰片 | DN65 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 162 | 法兰片 | DN80 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 163 | 法兰片 | DN80 25KG | 片 | 10 |  |  |  |
| 164 | 法兰片 | DN100 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 165 | 法兰片 | DN125 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 166 | 法兰片 | DN150 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 167 | 法兰片 | DN200 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 168 | 法兰片 | DN200 25KG | 片 | 10 |  |  |  |
| 169 | 法兰片 | DN250 16KG | 片 | 30 |  |  |  |
| 170 | 法兰片 | DN250 25KG | 片 | 10 |  |  |  |
| 171 | 法兰片 | DN300 16KG | 片 | 20 |  |  |  |
| 172 | 法兰片 | DN400 16KG | 片 | 10 |  |  |  |
| 173 | 法兰片 | DN800 25KG | 片 | 1 |  |  |  |
| 174 | 法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 20 |  |  |  |
| 175 | 法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 20 |  |  |  |
| 176 | 法兰球阀 | DN25 16KG | 套 | 20 |  |  |  |
| 177 | 法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 20 |  |  |  |
| 178 | 法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 20 |  |  |  |
| 179 | 法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 20 |  |  |  |
| 180 | 法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 181 | 法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 182 | 法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 183 | 法兰球阀 | DN125 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 184 | 法兰球阀 | DN150 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 185 | 法兰球阀 | DN200 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 186 | 封头 | DN80*10 | 个 | 2 |  |  |  |
| 187 | 高压变径弯头 | G3/8-G1/2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 188 | 高压变径弯头 | G3/8-G1/2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 189 | 高压水龙带 | DN65 | 米 | 20 |  |  |  |
| 190 | 高压水龙带 | DN80 | 米 | 20 |  |  |  |
| 191 | 高压水龙带 | DN100 | 米 | 20 |  |  |  |
| 192 | 高压水龙带 | DN50 | 米 | 20 |  |  |  |
| 193 | 截止阀 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |
| 194 | 截止阀 | DN20 | 个 | 10 |  |  |  |
| 195 | 截止阀 | DN25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 196 | 截止阀 | DN32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 197 | 截止阀 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 198 | 金属包覆式垫片 | DN15 | 片 | 10 |  |  |  |
| 199 | 金属包覆式垫片 | DN20 | 片 | 10 |  |  |  |
| 200 | 金属包覆式垫片 | DN25 | 片 | 30 |  |  |  |
| 201 | 金属包覆式垫片 | DN32 | 片 | 30 |  |  |  |
| 202 | 金属包覆式垫片 | DN40 | 片 | 30 |  |  |  |
| 203 | 金属包覆式垫片 | DN45 | 片 | 10 |  |  |  |
| 204 | 金属包覆式垫片 | DN50 | 片 | 30 |  |  |  |
| 205 | 金属包覆式垫片 | DN65 | 片 | 30 |  |  |  |
| 206 | 金属包覆式垫片 | DN80 | 片 | 30 |  |  |  |
| 207 | 金属包覆式垫片 | DN100 | 片 | 30 |  |  |  |
| 208 | 金属包覆式垫片 | DN125 | 片 | 30 |  |  |  |
| 209 | 金属包覆式垫片 | DN150 | 片 | 30 |  |  |  |
| 210 | 金属包覆式垫片 | DN200 | 片 | 20 |  |  |  |
| 211 | 金属包覆式垫片 | DN250 | 片 | 20 |  |  |  |
| 212 | 金属包覆式垫片 | DN300 | 片 | 20 |  |  |  |
| 213 | 金属包覆式垫片 | DN350 | 片 | 20 |  |  |  |
| 214 | 金属包覆式垫片 | DN400 | 片 | 20 |  |  |  |
| 215 | 金属包覆式垫片 | DN450 | 片 | 10 |  |  |  |
| 216 | 金属包覆式垫片 | DN500 | 片 | 20 |  |  |  |
| 217 | 金属包覆式垫片 | DN600 | 片 | 20 |  |  |  |
| 218 | 金属包覆式垫片 | DN700 | 片 | 10 |  |  |  |
| 219 | 金属包覆式垫片 | DN800 | 片 | 10 |  |  |  |
| 220 | 金属包覆式垫片 | DN900 | 片 | 1 |  |  |  |
| 221 | 金属包覆式垫片 | DN1000 | 片 | 20 |  |  |  |
| 222 | 金属包覆式垫片 | 210*250*5 | 片 | 10 |  |  |  |
| 223 | 金属包覆式垫片 | DN1100*1170*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 224 | 金属包覆式垫片 | DN1600*1670*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 225 | 金属包覆式垫片 | Φ1270*1210*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 226 | 金属包覆式垫片 | DN300*360 | 片 | 2 |  |  |  |
| 227 | 金属包履式垫片 | DN20*55 | 片 | 10 |  |  |  |
| 228 | 金属包履式垫片 | 94*70*12 | 片 | 5 |  |  |  |
| 229 | 金属包履式垫片 | 155*100 | 片 | 10 |  |  |  |
| 230 | 金属包履式垫片 | 150*220 PN40 | 片 | 10 |  |  |  |
| 231 | 金属包履式垫片 | DN200*250 | 片 | 5 |  |  |  |
| 232 | 金属包履式垫片 | DN200*260 | 片 | 5 |  |  |  |
| 233 | 金属包履式垫片 | DN400*460 | 片 | 10 |  |  |  |
| 234 | 金属包履式垫片 | 580*560 | 片 | 10 |  |  |  |
| 235 | 金属包履式垫片 | 520*620 | 片 | 5 |  |  |  |
| 236 | 金属包履式垫片 | 2100*2000*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 237 | 聚四氟乙烯垫片 | DN20 | 片 | 10 |  |  |  |
| 238 | 聚四氟乙烯垫片 | DN25 | 片 | 10 |  |  |  |
| 239 | 聚四氟乙烯垫片 | DN65 | 片 | 20 |  |  |  |
| 240 | 聚四氟乙烯垫片 | DN150 | 片 | 20 |  |  |  |
| 241 | 聚四氟乙烯垫片 | DN200 | 片 | 20 |  |  |  |
| 242 | 聚四氟乙烯垫片 | DN125 | 片 | 20 |  |  |  |
| 243 | 聚四氟乙烯垫片 | DN80 | 片 | 20 |  |  |  |
| 244 | 聚四氟乙烯垫片 | DN100 | 片 | 20 |  |  |  |
| 245 | 聚四氟乙烯垫片 | DN32 | 片 | 20 |  |  |  |
| 246 | 聚四氟乙烯垫片 | DN40 | 片 | 8 |  |  |  |
| 247 | 聚四氟乙烯盘根 | 无 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 248 | 内接头 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |
| 249 | 牛油盘根 | 16*16mm | 公斤 | 20 |  |  |  |
| 250 | 偏心异径管 | DN300*200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 251 | 平面密封焊接头 | DN25-G1 | 个 | 2 |  |  |  |
| 252 | 平面密封焊接头 | DN15-G1/2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 253 | 平面密封焊接头 | DN20-G3/4 | 个 | 2 |  |  |  |
| 254 | 气动快速接头 | R3/8-Φ6 | 个 | 5 |  |  |  |
| 255 | 气动快速接头 | pc10-2分 | 个 | 5 |  |  |  |
| 256 | 气动快速接头 | pc12-2分 | 个 | 5 |  |  |  |
| 257 | 气动快速接头 | pc10-3分 | 个 | 5 |  |  |  |
| 258 | 气动快速接头 | pc12-3分 | 个 | 5 |  |  |  |
| 259 | 气动快速接头 | pc10-4分 | 个 | 5 |  |  |  |
| 260 | 气动快速接头 | pc12-4分 | 个 | 5 |  |  |  |
| 261 | 球阀 | DN15 | 个 | 20 |  |  |  |
| 262 | 球阀 | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
| 263 | 球阀 | DN25 | 个 | 20 |  |  |  |
| 264 | 球阀 | DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 265 | 球阀 | DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 266 | 球阀 | DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 267 | 球阀 | DN65 | 个 | 20 |  |  |  |
| 268 | 球磨铸铁内螺纹球阀 | DN25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 269 | 生料带 | 无 | 卷 | 100 |  |  |  |
| 270 | 石墨盘根 | 8*8 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 271 | 石墨盘根 | 10*10 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 272 | 石墨盘根 | 12*12 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 273 | 石墨盘根 | 14*14 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 274 | 石墨盘根 | 16*16 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 275 | 石墨盘根 | 6*6 | 公斤 | 20 |  |  |  |
| 276 | 疏水器 | DN15 | 套 | 5 |  |  |  |
| 277 | 疏水器 | DN20 | 套 | 5 |  |  |  |
| 278 | 疏水器 | DN25 | 套 | 5 |  |  |  |
| 279 | 疏水器 | DN32 | 套 | 5 |  |  |  |
| 280 | 疏水器 | DN40 | 套 | 5 |  |  |  |
| 281 | 疏水器 | DN50 | 套 | 5 |  |  |  |
| 282 | 疏水器 | DN80 | 套 | 5 |  |  |  |
| 283 | 双瓣止回阀 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 284 | 双向金属密封蝶阀 | DN50 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 285 | 双向金属密封蝶阀 | DN65 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 286 | 双向金属密封蝶阀 | DN80 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 287 | 双向金属密封蝶阀 | DN100 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 288 | 双向金属密封蝶阀 | DN125 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 289 | 双向金属密封蝶阀 | DN150 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 290 | 双向金属密封蝶阀 | DN200 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 291 | 丝扣闸阀 | 15mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 292 | 丝扣闸阀 | 20mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 293 | 丝扣闸阀 | 25mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 294 | 丝扣闸阀 | 32mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 295 | 丝扣闸阀 | 40mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 296 | 丝扣闸阀 | 50mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 297 | 通径铸造球阀 | 50mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 298 | 消防卡子 | DN80 | 个 | 10 |  |  |  |
| 299 | 消防卡子 | DN100 | 个 | 10 |  |  |  |
| 300 | 消防卡子 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 301 | 消防栓阀 | DN65 | 个 | 10 |  |  |  |
| 302 | 消防栓阀 | DN80 | 个 | 10 |  |  |  |
| 303 | 消防栓阀 | DN100 | 个 | 10 |  |  |  |
| 304 | 压制三通 | DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 305 | 压制三通 | DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 306 | 压制三通 | DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 307 | 压制三通 | DN65 | 个 | 20 |  |  |  |
| 308 | 压制三通 | DN80 | 个 | 20 |  |  |  |
| 309 | 压制三通 | DN100 | 个 | 20 |  |  |  |
| 310 | 压制三通 | DN125 | 个 | 20 |  |  |  |
| 311 | 压制三通 | DN150 | 个 | 20 |  |  |  |
| 312 | 压制三通 | DN200 | 个 | 20 |  |  |  |
| 313 | 异径内接 | DN20 G3/4-M30*1.5 | 个 | 5 |  |  |  |
| 314 | 异径内接 | DN25 G1-M36*1.5 | 个 | 5 |  |  |  |
| 315 | 针型阀 | DN10 | 个 | 10 |  |  |  |
| 316 | 针型阀 | DN20 | 个 | 10 |  |  |  |
| 317 | 针型阀 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |
| 318 | 铸钢法兰截止阀 | DN32 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 319 | 铸钢法兰截止阀 | DN40 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 320 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 321 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 322 | 铸钢法兰截止阀 | DN80 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 323 | 铸钢法兰截止阀 | DN100 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 324 | 铸钢法兰截止阀 | DN125 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 325 | 铸钢法兰截止阀 | DN150 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 326 | 铸钢法兰逆止阀 | DN100 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 327 | 铸钢法兰逆止阀 | DN125 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 328 | 铸钢法兰逆止阀 | DN200 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 329 | 铸钢法兰逆止阀 | DN50 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 330 | 铸钢法兰逆止阀 | DN65 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 331 | 铸钢法兰逆止阀 | DN80 16KG | 套 | 5 |  |  |  |
| 332 | 铸钢法兰逆止阀 | DN25 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 333 | 铸钢法兰疏水器 | DN15 | 套 | 20 |  |  |  |
| 334 | 铸钢法兰疏水器 | DN20 | 套 | 10 |  |  |  |
| 335 | 铸钢法兰疏水器 | DN25 | 套 | 10 |  |  |  |
| 336 | 铸钢法兰疏水器 | DN32 | 套 | 10 |  |  |  |
| 337 | 铸钢法兰疏水器 | DN40 | 套 | 10 |  |  |  |
| 338 | 铸钢法兰疏水器 | DN50 | 套 | 5 |  |  |  |
| 339 | 铸钢法兰疏水器 | DN80 | 台 | 2 |  |  |  |
| 340 | 铸钢法兰闸阀 | DN20 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 341 | 铸钢法兰闸阀 | DN25 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 342 | 铸钢法兰闸阀 | DN32 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 343 | 铸钢法兰闸阀 | DN40 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 344 | 铸钢法兰闸阀 | DN50 16KG | 套 | 10 |  |  |  |
| 345 | 铸钢法兰闸阀 | DN65 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 346 | 铸钢法兰闸阀 | DN80 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 347 | 铸钢法兰闸阀 | DN100 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 348 | 铸钢法兰闸阀 | DN125 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 349 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 350 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 25KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 351 | 铸钢法兰闸阀 | DN200 16KG | 套 | 2 |  |  |  |
| 352 | 铸钢丝扣球阀 | DN25/PN16 | 个 | 2 |  |  |  |
| 353 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 354 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN65 | 套 | 2 |  |  |  |
| 355 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN80 | 套 | 2 |  |  |  |
| 356 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN125 | 套 | 2 |  |  |  |
| 357 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN150 | 套 | 2 |  |  |  |
| 358 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN200 | 套 | 2 |  |  |  |
| 359 | 淋浴器喷头 | Ø150 | 个 | 20 |  |  |  |

注：本清单中数量仅为此次招标预估量，签订合同时以实际发生数额为准，投标总价只作为评标依据。各投标人需对每种品类的进行报价，投标人不得有缺漏项报价。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章  ）：

日期：

（三）报价要求

在投标文件有效期内和合同执行期间（如中标），投标价格不能增加，且被视为已完全包括了招标文件中要求的全部工作和服务内容所发生的一切成本、利润、管理费和各种税费、保险、装卸等其他一切费用及支出，但本招标文件另有规定的除外。

本项目投标报价为最终报价，为投标人已经考虑合同约定范围内的风险因素后的费用，国家有关取费标准、市场发生调整时，将不导致此项目总价的变化。

此次招标数量为预计发生量，最终以实际供货量为准。